| "Келісілді" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Павлодар облыстық онкологиялық диспансері» КМК директоры |  |  |
| ___________________ М.К. Сулейменов |  |  |
| Техникалық ерекшелік Техническая спецификация № лота; Атауы Наименование; Техникалық сипаттама Техническая характеристика. 1; CH-S200-08-lb автоклавталған орындау нұсқасындағы камера басы Головка камеры в варианте исполнения: CH-S200-08-LB автоклавируемая; Жапония шығарған Olympus, Visera elite II (OTV-S200/S300) бейне ақпарат орталығымен үйлесімді кескін шығару жүйесі-жоларалық типтегі кескіндерді оқуға арналған қатты күйдегі ЗБА. NBI зерттеу режимі– бар болу. Камера басының ақпаратын жазу – бар болу. Электрондық ысырма функциясы – бар болу. Электрондық масштабтау функциясы – бар болу. Фиброскоп режимі – бар болу. Лазерлік сәйуле режимі – бар болу. Габариттік өлшемі: Камера басының диаметрі: 32 мм-ден артық емес. Камера басының ұзындығы - 87 мм-ден артық емес. Массасы: 90 граммнан артық емес. Камера басы кабелінің ұзындығы 3.5 м-ден кем емес, Камера басы кабелінің диаметрі 3.4 мм-ден артық емес. Пайдалану кезіндегі қоршаған ортаға қойылатын талаптар: Қоршаған ортаның температурасы: 10 – 40°C (50 – 104°F). Салыстырмалы ылғалдығы: 30 – 85%. Атмосфералық қысымы: 700—1060 гПа (0,7—1,1 кгс/см2) (10,2—15,4 фунт/дюйм2). Совместима с Видеоинформационныим центром VISERA ELITE II (OTV-S200/S300) производства Olympus, Япония Система получения изображения – твердотельная ПЗС-матрица для считывания изображений межстрочного типа. Режим исследования NBI – наличие. Запись информации головки камеры – наличие. Функция электронного затвора – наличие. Функция электронного масштабирования – наличие. Режим фиброскопа – наличие. Режим лазерного пучка – наличие. Габаритные размеры: Диаметр головки камеры: не более 32 мм. Длина головки камеры не более 87 мм. Масса: не более 90 грамм. Длина Кабеля головки камеры не менее 3.5 м, Диаметр кабеля головки камеры не более 3,4 мм. Требования к окружающей среде при эксплуатации: Температура окружающей среды: 10 – 40°C (50 – 104°F). Относительная влажность: 30 – 85%. Атмосферное давление: 700—1060 гПа (0,7—1,1 кгс/см2) (10,2—15,4 фунтов/дюйм2). Жиынның жарамдылық мерзімі: жеткізу кезінде 12 айдан кем емес Жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) - DDP Павлодар қ., Российская к-сі, 57/3, қойма, дәрілік бөлім. Жеткізу мерзімі: 31.10.2024 жыл. Срок годности комплекта: на момент поставки не менее 12 месяцев Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) - DDP г. Павлодар, ул. Российская 57/3, склад, Лекарственный отдел. Срок поставки: до 31.10. 2024 года. |  |  |