|  |
| --- |
| **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений** **от 14 июня 2024 года**согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 7 июня 2023 года № 110. |
|  |  |

1. Наименование Заказчика (организатор) закупа и адрес: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, 140010 г. Павлодар, ул. Российская, строение 57/3.
2. Наименование закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий, объем закупа, место поставки, выделенная сумма по каждому товару на 2024 год (см. таб 1).
3. Юридический адрес 140010, г Павлодар, ул. Российская, строение 57/3.
4. Сроки и условия поставки: в течении года, согласно графика поставки по договору.
5. Место предоставления приема документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, 140010 г. Павлодар, ул. Российская, строение 57/3, корпус В, отдел фармации до 09.00 часов «21» июня 2024 года.
6. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится 11.00 часов «21» июня 2024 года в КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» г. Павлодар, ул. Российская, строение 57/3, корпус В, отдел фармации.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование МНН** | **Техническая характеристика** | **Ед.****измер** | **Кол-во** | **Сумма, выдел.на закуп, в тенге** | **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Аппликатор гинекологический кольцевой | КТ/МР кольцевой аппликатор основан на стокгольмской технологии для гинекологической брахитерапии. Трехканальный кольцевой аппликатор предназначен для использования в гинекологической брахитерапии. Фиксированная структура КТ/МРТ кольцевого аппликатора обеспечивает воспроизводимое распределение дозы для гинекологической брахитерапии. Комбинация кольца и угловой внутриматочной трубки, проходящейчерез центр кольца, приводит к целевому покрытию дозой шейки матки и эндометрия. Содержимое набора:* КТ/МР 2-канальный кольцевой аппликатор, 45°, D= 25 мм
* КТ/МР 2-канальный кольцевой аппликатор, 45°, D= 30 мм
* КТ/МР 2-канальный кольцевой аппликатор, 45°, D= 35 мм
* КТ/МР внутриматочная трубка для кольцевого аппликатора, 45°, L = 20 мм
* КТ/МР внутриматочная трубка для кольцевого аппликатора, 45°, L = 40 мм
* КТ/МР внутриматочная трубка для кольцевого аппликатора, 45°, L = 60 мм
* Герметизирующие колпачки

Совместимость с аппаратом брахитерапии Multisource HDR, SagiNovaТрехканальный аппликатор сделан из полиэфирэфиркетона (PEEK) и титана, и состоит из двухканального кольцевого аппликатора и внутриматочной трубки. Аппликатор сконструирован для многократного использования.Аппликатор поставляется частично предварительно собранным, чистым и нестерильным, запечатанным в пластиковую пленку. | шт | 1 | 6 380 400 | По заявке |
| 2 | Трубка проводник | Гибкая трубка проводник предназначена для подсоединения интерстициальных и внутриполостных аппликаторов к лечебному модулю гамма-терапевтического аппарата контактного облучения (TDU). Гибкие трубки поставляются чистыми и запаянными в пластиковую пленку. Гибкие трубки также могут иметь различную цветовую кодировку. Диаметр 3 мм, длина 1000 мм. Совместимость с аппаратом брахитерапии Multisource HDR, SagiNova  | шт | 6 |  3 394 200 | По заявке |
| 3 | Коробка для стерилизации | Бокс (коробка) для стерилизации является контейнером многократного использования для аппликаторов при стерилизации паром. Используется для всех аппликаторов многократного применения. Боксы сделаны из долговечного пластика для осуществления многих циклов стерилизации. Боксы для стерилизации могут быть использованы как контейнер для хранения наборов аппликаторов. Прозрачная съемная крышка дает возможность заглянуть в бокс, не открывая его. Размеры: 381 x 254 x 38 мм | шт | 2 | 731 200 | По заявке |
| 4 | Аппликатор гинекологический с овоидами | Набор КТ/МР аппликатора Флетчера основан на геометрии обычногоаппликатора во ≪Флетчер-стайл≫ для гинекологической брахитера-пии. В основном он предназначен для лечения шейки матки. Аппликатор создает точное распределение дозы для полного охвата эндометрия и шейки матки.Содержимое набора:- КТ/МР овоидные трубки Флетчера, правая и левая- Пара мини-овоидов, D = 15 мм, L = 30 мм- Овоидная пара, D = 20 мм, L = 30 мм- Овоидная пара, D = 25 мм, L = 30 мм- Овоидная пара, D = 30 мм, L = 30 мм- Отвертка 1,5 мм- Герметизирующий колпачокНабор Флетчера представляет конфигурацию аппликатора, которая может обеспечить дозиметрию аналогичную технике Флетчера. Аппликаторы типа Флетчер предназначены для гинекологического брахитерапевтического использования.КТ/МР аппликаторы типа Флетчер с цветным кодом состоят из трех каналов и предназначены для многократного использования. Овоидные трубки КТ/МР аппликатора типа Флетчер сделаны из титана. Овоиды сделаны из полиэфирэфиркетона (PEEK) и используются как дистанцирующие элементы.КТ/МР аппликаторы типа Флетчер поставляются предварительно собранными, чистыми и запечатанными в пластиковую пленку. Совместимость с аппаратом брахитерапии Multisource HDR, SagiNova | шт | 1 | 4 991 700 | По заявке |
| 5 | Опорная пластина | Опорная пластина с кронштейном для фиксации аппликатора является аксессуаром для гинекологической брахитерапии. Она используется для фиксации гинекологических аппликаторов во время лечения. Опорная пластина с кронштейном для фиксации аппликатора предназначается исключительно для использования с гамма-терапевтическими аппаратами контактного облучения Multisource HDR, SagiNova. Опорная пластина изготовлена из белого акрилового стекла. Кронштейн для фиксации сделан из нержавеющей стали и имеет конструкцию для легкого прикрепления к любому гинекологическому аппликатору. Он состоит из нескольких сочленяющих узлов, которые обеспечивают легкую настройку желаемой конфигурации. Одна рукоятка ослабляет и затягивает все регулируемые сочленяющие узлы одновременно. Опорную пластину с кронштейном для фиксации аппликатора можно использовать многократно. Опорная пластина с кронштейном для фиксации аппликатора поставляется в чистом и нестерильном виде. | шт | 1 | 1 983 870 | По заявке |
| 6 | Трубки внутриматочные | КТ/МРТ-внутриматочные трубки предназначаются для гинекологической брахитерапии. Они используются как компоненты для различных гинекологических аппликаторов и предназначаются исключительно для использования с гамма-терапевтическими аппаратами контактного облучения Multisource HDR, SagiNova. КТ/МРТ-внутриматочные с различными геометрическими размерами и предназначаются для многократного использования. Материал изготовления – титан. КТ/МРТ-внутриматочные трубки поставляются чистыми и герметично запакованными в пластиковую пленку.Содержимое набора:- КТ/МРТ-внутриматочная трубка, прямая, тонкая, D=3.5  мм- КТ/МРТ-внутриматочная трубка 15°, тонкая, D=3.5  мм, IUL = 25 мм- КТ/МРТ-внутриматочная трубка 20°, тонкая, D=3.5  мм, IUL = 30 мм- КТ/МРТ-внутриматочная трубка 25°, тонкая, D=3.5  мм, IUL = 35 мм- КТ/МРТ-внутриматочная трубка 40°, тонкая D=3.5  мм, IUL = 35 мм- КТ/МРТ-внутриматочная труба 30°, тонкая, D=3.5  мм, IUL= 65 мм- Герметизирующий колпачок | шт | 1 | 4 420 120 | По заявке |

 Директор КГП на ПХВ «ПООД» Сулейменов М.К.

 Зам.директора по экон.вопросам Трубач С.Д.

 исп. Дробкова О.М. 660112